（）の使い方

アルコールランプの使い方

①使う前に点検する

l	ふたや本体に傷はないか

l	しんの長さは適切か（５mm程度出ているか）

l	アルコールは８分目くらい入っているか

l	もえがら入れ、ぬらしたぞうきんはしたか

②火をつける

l	ふたをとる

l	人のいない方向に向けてマッチをする

l	横からマッチの火を近づけて火をつける

l	マッチの火を消して、もえがら入れに入れる

③火を消す

l	ふたをななめ上から静かにかぶせて火を消す

ガスバーナーの使い方

①使う前に点検する

l	ガスの元栓は閉じているか

l	ガスのねじ（下）、空気ねじ（上）は軽く回るか

l	ガスのねじ（下）、空気ねじ（上）はゆるめに閉じているか

l	もえがら入れ、ぬらしたぞうきんはしたか

空気調節ねじ

空気調節ねじ

②火をつける

l	ガスの元栓を開ける

l	ガスのねじを開ける

l	閉じる

閉じる

開ける

開ける

バーナーの口に横からマッチの火を近づけて火をつける

l	マッチの火を消して、もえがら入れに入れる

l	ガスのねじ（下）を回して炎の大きさをする

l	空気ねじ（上）を回して、青い三角形の炎になるようにする

③火を消す

l	空気ねじ（上）を閉じる

l	ガス調節ねじ

ガス調節ねじ

ガスねじ（下）を閉じる

l	元栓を閉じる